## 見積書別紙
（見積書別紙）医療機器賃貸借契約 〈令和8年4月1日～令和9年3月31日〉
案件番号 | 医療機器名 | 仕様 | 数量単位 | 支払単位 | R7.4-12月 実績 | 単価見積額 （税抜）
1 | 血管内超音波画像診断装置Intrasight Mobile | フィリップス製 | 1台 | 月 | 9
2 | 超音波画像診断装置AVVIGO Mobile | ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱製 | 1台 | 月 | 9
3 | 排痰補助装置（クリアウェイ） | ・在宅使用 ・機種：クリアウェイ2 MI-E ・㈱フィリップス・ジャパン製 | 1式 | 月 | 9
4 | 睡眠時無呼吸検査装置（スリーププロファイラー） | ・品名：スリーププロファイラー ・フィリップス社製 ・検査機器の配送、データダウンロード、レポート提出費用を含む ・検査不備による再検査費用を含む | 1式 | 回 | 9
5 | 酸素濃縮装置（ハイサンソ） | ・ハイサンソポータブル器 ・機種名（①～②のいずれか） ①ハイサンソ ポータブルα ②ハイサンソ ポータブルαⅡ | 1式 | 月 | 3
| 材料 | ・ハイサンソポータブル器用 | 1式 | 月 | 3
| 外付けバッテリー | ・ハイサンソポータブル器用 | 1式 | 月 | 3
| 酸素濃縮装置（ハイサンソ） | ・据え置き器 ・機種名（①～③のいずれか） ①ハイサンソi ②ハイサンソi7 ③ハイサンソ3S | 1式 | 月 | 127
| 携帯用酸素ボンベセット | ・据え置き器用 | 1式 | 月 | 127
| 呼吸同調式デマンドバルブ | ・据え置き器用 | 1式 | 月 | 127
| 材料 | ・据え置き器用 | 1式 | 月 | 127
| パルスオキシメーター | ・ハイサンソポータブル器、据え置き器用 | 1式 | 月 | 2
6 | 酸素濃縮装置（O2グリーン） | ・7L、5L、3L | 1台 | 月 | 242
| 携帯用酸素ボンベ | ・酸素濃縮装置（7L、5L、3L）用 | 1式 | 月 | 242
| 呼吸同調器式デマンドバルブ | ・酸素濃縮装置（7L、5L、3L）用 | 1台 | 月 | 242
| 酸素濃縮装置（携帯型） アイゴー2/シンプリーゴーミニ | ・単体使用の場合 | 1式 | 月 | 1
|  | ・酸素濃縮装置（O2グリーン）との併用の場合 | 1式 | 月 | 3
| 酸素濃縮装置（小夏3SP） |  | 1式 | 月 | 1
| 携帯用酸素ボンベ | ・小夏3SP用 | 1式 | 月 | 1
| 呼吸同調器式デマンドバルブ | ・小夏3SP用 | 1台 | 月 | 1
7 | 酸素濃縮装置（FH） | ・在宅使用 ・FH-310S ・3L器 ・パルスオキシメータ（エニィパルATP-01MB）付 ・フクダ電子㈱製 | 1式 | 月 | 12
|  | ・在宅使用 ・FH-100/5L ・5L器 ・パルスオキシメータ（エニィパルATP-01MB）付 ・フクダ電子㈱製 | 1式 | 月 | 12
|  | ・在宅使用 ・FH-1010 ・10L器 ・パルスオキシメータ（エニィパルATP-01MB）付 ・㈱メトラン製 | 1式 | 月 | 11
| 携帯型酸素ボンベ | ・在宅使用 ・㈱大東バルブ製作所製 | 1台 | 月 | 35
| 呼吸同調器 | ・在宅使用 ・㈱メトラン製 | 1台 | 月 | 35
| 酸素濃縮装置（ケアサンソ） | ・在宅使用 ・AS200-10 ・ケアメディカルジャパン㈱製 ・単体使用の場合 | 1台 | 月 | 1
|  | ・在宅使用 ・AS200-10 ・ケアメディカルジャパン㈱製 ・酸素濃縮装置（FH）との併用の場合 | 1台 | 月 | 4
8 | 陽圧人工呼吸器（V60） | ・院内使用 ・構成（下記各1） ①V60ベンチレータ ②加温加湿器 ・㈱フィリップス・ジャパン製 | 1式 | 月 | 1
9 | 持続陽圧呼吸療法装置（CPAP）（スリープメイト） | ・機種（①または②） ①スリープメイト10 ②スリープメイト11 | 1式 | 月 | 329
| 材料費 |  | 1式 | 月 | 329
10 | ASV装置（AirCurve） | ・在宅使用 ・機台設置、引取り、保守点検等にかかる費用を含む | 1式 | 月 | 36
|  | ・附属品 ①加温加湿器 ②マスクシステム ③エアチューブ ④フィルター予備 ⑤キャリーバッグ ⑥電源コード ⑦酸素チューブ ⑧取扱説明書 | 1式 | 月 | 36
|  | ・院内使用 ・構成 ①本体 ②加温加湿器 ③キャリーバッグ ④ACアダプター ⑤取扱説明書 ・機台設置、引取り、保守点検等にかかる費用を含む | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
| 外部バッテリー | ・院内使用 ・オプション品 | 1式 | 月 | 1
11 | 人工呼吸器（ViVO） | ・ViVO3／チェスト ・在宅使用 | 1式 | 月 | 1
|  | ・ViVO3／チェスト ・院内使用 | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
|  | ・ViVO45／チェスト ・在宅使用 | 1式 | 月 | 9
|  | ・ViVO45／チェスト ・院内使用 | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
|  | ・ViVO45LS／チェスト ・在宅使用 | 1式 | 月 | 1
|  | ・ViVO45LS／チェスト ・院内使用 | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
| 着脱式バッテリー | ・在宅使用 | 1台 | 月 | 9
| 大容量外付けバッテリー | ・在宅使用 | 1台 | 月 | 1
12 | 人工呼吸器（LUISA） | ・LUISA（NPPV仕様）／チェスト ・在宅使用 | 1式 | 月 | 30
|  | ・LUISA（NPPV仕様）／チェスト ・院内使用 | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
|  | ・LUISA（人口鼻及び気管切開仕様）／チェスト ・在宅使用 | 1式 | 月 | 1
|  | ・LUISA（人口鼻及び気管切開仕様）／チェスト ・院内使用 | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
| 着脱式バッテリー | ・在宅使用 | 1台 | 月 | 1
| 大容量外付けバッテリー | ・在宅使用 | 1台 | 月 | 1
| 人工呼吸器（prismaVENT50-C） | ・prismaVENT50-C ・在宅使用 ・消耗品込み | 1式 | 月 | 1
|  | ・prismaVENT50-C ・院内使用 ・消耗品込み | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
13 | 人工呼吸器（トリロジーEvo） | ・トリロジーEvo（NPPV仕様）／フィリップス ・在宅使用 | 1式 | 月 | 18
|  | ・トリロジーEvo（NPPV仕様）／フィリップス ・院内使用 | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
|  | ・トリロジーEvo（人口鼻及び気管切開仕様）／フィリップス ・在宅使用 | 1式 | 月 | 1
|  | ・トリロジーEvo（人口鼻及び気管切開仕様）／フィリップス ・院内使用 | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
| トリロジーEvo用着脱式バッテリー | ・在宅使用／フィリップス | 1台 | 月 | 9
| 大容量外付けバッテリー | ・在宅使用 | 1台 | 月 | 1
14 | CPAP装置（ドリームステーション） | ・機種：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝ BiPAP Auto ・フィリップス社製 | 1式 | 月 | 424
|  | ・機種：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝAuto ・フィリップス社製 | 1式 | 月 | 310
15 | ASV装置（ドリームステーション） | ・院内使用 ・人工呼吸療法装置 ・機種：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝBiPAP autoSV ・フィリップス社製 | 1式 | 日 | 112
|  |  |  | 月上限 | 1
|  | ・在宅使用 ・人工呼吸療法装置 ・機種：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝBiPAP autoSV ・フィリップス社製 | 1式 | 月 | 1
|  | ・在宅使用 ・在宅持続陽圧呼吸療法治療器 ・機種：ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝBiPAP autoSV ・フィリップス社製 | 1式 | 月 | 16
16 | ムラタCPAP MX | ・メインユニット ・ベースユニット（加湿器） ・水タンクユニット ・ACアダプタ ・チューブアダプタ ・MUフィルタ ・BUフィルタ ・BUフィルタカバー ・SDカード ・取扱説明書（患者編） ・㈱村田製作所製 | 1式 | 月 | 1
17 | CPAP装置（AirSense） | ・在宅使用 ・CPAP装置（下記のいずれか） ①AirSense 10 ﾚｽﾎﾟﾝﾄﾞ ②AirSense 11 ﾚｽﾎﾟﾝﾄﾞ ・遠隔モニタリング対応 ・付属品（下記各1） ①マスク（鼻タイプ又は鼻口タイプ） ②エアホース ③エアフィルター ・レスメド㈱製 | 1式 | 月 | 146
|  | ・院内使用 ・CPAP装置（下記のいずれか） ①AirSense 10 ﾚｽﾎﾟﾝﾄﾞ ②AirSense 11 ﾚｽﾎﾟﾝﾄﾞ ・遠隔モニタリング対応 ・付属品（下記各1） ①マスク（鼻タイプ又は鼻口タイプ） ②エアホース ③エアフィルター ・レスメド㈱製 | 1式 | 日 | 1
|  |  |  | 月上限 | 1
18 | 汎用人工呼吸器（NIPネーザル） | ・在宅使用 ・付属品（下記各1） ①本体（NIPネーザルV） ②マスクシステム ③エアチューブ ④フィルター予備 ⑤キャリーバッグ ⑥電源コード ⑦酸素チューブ ⑧取扱説明書 ⑨加温加湿器 | 1式 | 月 | 1
|  | ・在宅使用 ・外部バッテリー（NIPネーザルV用） | 1式 | 月 | 1
|  | ・院内使用 ・付属品（下記各1） ①本体（NIPネーザルV） ②マスクシステム ③エアチューブ ④フィルター予備 ⑤キャリーバッグ ⑥電源コード ⑦酸素チューブ ⑧取扱説明書 ⑨FiO2センサセット ⑩加温加湿器 | 1式 | 日 | 1
|  |  | 1式 | 月上限 | 1
|  | ・院内使用 ・外部バッテリー（NIPネーザルV用） | 1式 | 月上限 | 1
19 | 超音波骨折治療器（アクセラス2） | ・新鮮例 ・使用開始から100日まで ・日本シグマックス製 | 1式 | 回 | 1
|  | ・難治分割 ・新鮮例100日経過以降100日毎 ・日本シグマックス製 | 1式 | 回 | 1
|  | ・難治分割 ・使用開始から100日毎 ・日本シグマックス製 | 1式 | 回 | 1
20 | 輸液注入ポンプ | ・機種：ネオフィードENポンプ ・型式：TOP-A610 ・㈱トップ製 | 1式 | 月 | 9
| 輸液注入ポンプ | ・品名：カフティーポンプ ・エア・ウォーター㈱製 | 1式 | 月 | 1
21 | インスリンポンプ | ・ミニメド770Gインスリンポンプキット ・MMT-1892 ・日本メドトロニック製 | 1式 | 月 | 14
22 | 注射筒輸液ポンプ | ・品名 クロノポンプ ・メーカー イワキ㈱ ・付属の標準装備 ①携帯用ポンプ ②注入ポンプキャリーケース ③ウェストベルト ④ネックストラップ ⑤ファブリックケース ⑥電池2個 ⑦バッテリーオープナー ⑧取扱説明書 | 1式 | 月 | 18
23 | 陰圧創傷治療システム | ・ActiV.A.C.型陰圧維持管理装置 ・ケーシーアイ製 | 1式 | 日 | 45
|  | ・V.A.C.ULTA型陰圧維持管理装置 ・ケーシーアイ製 | 1式 | 日 | 104
24 | SpO2モニタリングシステム | ・品名：Nellcor N-BSJ ・センサ2個付 ・コビディエンジャパン㈱製 | 1式 | 月 | 48
25 | 酸素ボンベ | ・酸素でーるSV ・日本エア・リキード製 ・酸素は別契約のため、酸素ボンベ容器のみの契約 ・依頼があった際は、可及的速やかに院内各所に届けること | 1本 | 月 | 648
26 | 結紮器及び縫合器（SIGNIA） | ・SIGNIA パワーハンドル ・メーカー コヴィディエンジャパン ・レンタルコード RENT919 | 1式 | 月 | 8
27 | 植込み型補助人工心臓システム | ・HVADモニタキット ・1521JP ・日本メドトロニック製 | 1式 | 月 | 9
|  | ・HVADメンテナンス ・メンテナンス費用 | 1式 | 月 | 9
28 | 気道粘液除去装置 | ・品名：NIPPY クリアウェイ2 ・チェスト㈱製 | 1式 | 月 | 9
※「R7.4-12月実績」について、実績が「0」の箇所は「1」としている。